Техническое задание

на раздел земельного участка проекта “Купавна сити 2” (KC2)

| 1 | Расположение | Балашихинский район, вблизи д.Дятловка 50:15:0000000:191 50:15:0071201:10 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Площадь, Га | 50:15:0000000:191 - площадь 39,5397 Га 50:15:0071201:10 - площадь 13,9200 Га |
| 3 | Концепция | 50:15:0000000:191 – 2-я очередь (продолжение коттеджного поселка) “Купавна сити”(50:15:0071201:1406) 50:15:0071201:10 – поселок деревенского типа Класс - Эконом |
| 4 | Количество з/участков с указанием площади | 5 сот. – 65% 7 сот. – 20% 9 и более сот. – 15% (расположить вдоль охранной зоны реки) |
| 5 | Коммуникации | 50:15:0000000:191 - Электричество – по гос.программе - Газ – по гос.программе 50:15:0071201:10 - Электричество – по гос.программе - Газ – по общему решению жителей Предусмотреть систему канав для слива от инд.септиков Вода - индивид. Канализация - септик индивид |
| 6 | Дороги и тротуары | Минимизировать кол-во основных (широких – 15 м) улиц – как вариант, только на кольцевых дорогах обоих ЗУ. Все проезды узкие – 9 м. Дороги следует прокладывать так, чтобы исключить пространственные длинные прямые линии с зрительным восприятием бесконечной прямой дороги |
| 7 | Тип дорожного покрытия | 50:15:0000000:191 – асфальтобетон 50:15:0071201:10 – песчано-щебеночное |
| 8 | Благоустройство | 50:15:0000000:191 - спроектировать основной въезд в поселок через КПП “Купавна сити”(50:15:0071201:1406) |

|  |  | - благоустройство, прогулочную зону отдыха, детские площадки для разновозрастных групп детей и спортивные площадки разместить на территории вдоль р.Камышенки; - запроектировать возможность проезда между 50:15:0000000:191 и 50:15:0071201:10; 50:15:0071201:10 - спроектировать основной въезд в поселок с юго-восточной стороны, с дороги между промзоной и поселком “Купавна лайф 1”(50:15:0071201:813) - выделить участок под КПП минимальной площади для размещения здания 3х9 м. |
| --- | --- | --- |
| 9 | Забор | Внешний - гофролист 2-3 м. высотой Внутренний - горизонтальный евроштакетник вдоль улиц ЗУ 50:15:0000000:191 |
| 10 | Примечание | - Существующие канавы засыпаем, отвод стоков используем по придорожным канавам. - Нарезкой предусмотреть стоки по существующему рельефу в составе придорожных канав. - Все участки должны быть по возможности прямоугольной формы с короткой стороной вдоль дорог. Ширина участков 5-6 соток минимум 20 м. - 3d-визуализация (вид сверху, с высоты птичьего полета) – 4 ракурса - Сводный план инженерных сетей - Поперечный профиль - Вертикальная планировка территории и картограмма земляных. Весь проект передается в формате: - DWG - PDF - Бумажный носитель 2 экз. |