## Слаботочные системы школа
Ячейки, выделенные данным цветом - обязательны к заполнению
Ведомость договорной цены
на строительно-монтажные работы по системам АПС, ОС, СКС, СОУЭ в здании "Пристройка блока начальных классов к общеобразовательной школе в пос. Молоково на 237 мест"
№ п/п | Наименование работ | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость ед. (руб.) |  | Общая стоимость |  |  | Примечание
[5 empty] | Работ | Мат-ла и эксплуат м/м | Работ | Мат-ла и эксплуат м/м | Всего, с НДС 20%
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
I | АПС (автоматическая пожарная сигнализация) |  | 9: 0
1 | Пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором | С2000М | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Контроллер двухпроводной линии связи | С2000-КДЛ | шт | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Блок разветвительно-изолирующий | БРИЗ ИСП.01 | шт | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Резервированный источник питания | РИП-24 исп. 02П | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Аккумулятор для РИП-24В-7А.ч | 17Ахч | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
ПЕРИФЕРИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
6 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный | ДИП-34А | шт | 238 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Извещатель пожарный ручной | ИПР 513-3А | шт | 11 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Извещатель пожарный дымовой адресный | ИПДЛ-52СМ | шт | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Адресная метка | С2000-АР1 | шт | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Извещатель пожарный тепловой адресно - аналоговый | С2000-ИП-02-02 | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
КАБЕЛИ, ПРОВОДА, КРЕПЕЖ
11 | Кабель низкотоксичный, огнестойкий, групповой прокладки для систем противопожарной защиты | КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75 | м | 2200 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Кабель пожаробезопасный | КПКВнг(А)-FRLSLTx1x2x1,5 | м | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Труба ПВХ гофрированная Ø 16 мм | 91916 | м | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Держатель с защелкой и дюбелем для трубы Ø 16 мм | 51316 | шт | 4000 |  |  | 0 | 0 | 0
II | ОС (охранная сигнализация) |  | 9: 0
1 | Пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором | С2000М | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Блок индикации | С2000-БИ SMD | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | Сигнал-10 | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Резервированный источник питания | РИП-12В-2А-7А.ч RS | шт | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Аккумулятор для РИП-12В-2А-7А.ч RS | DTM1217 | шт | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
СРЕДСТВА ОХРАНЫ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ
6 | Извещатель охранный звуковой поверхностный | Астра-612 | шт | 67 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный Магнито-Контакт СМК-1 | ИО 102-2 | шт | 99 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный | ИО 409-50 | шт | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | ОПОП124-7 | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
КАБЕЛИ, ПРОВОДА, КРЕПЕЖ
10 | Кабель низкотоксичный, огнестойкий, групповой прокладки для систем противопожарной защиты | КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75 | м | 2200 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Кабель пожаробезопасный | КПКВнг(А)-FRLSLTx1x2x1,5 | м | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Кабель силовой медный сечением 2х1,5 | ВВГнг-LSLTx | м | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Труба ПВХ гофрированная Ø 16 мм | 91916 | м | 1800 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Держатель с защелкой и дюбелем для трубы Ø 16 мм | 51316 | шт. | 3600 |  |  | 0 | 0 | 0
III | СКС (структурированная кабельная система) |  | 9: 0
ШКАФ ШТ 1, ШТ2, ШТ3
1 | Шкаф напольный 19", 6U, 530х500 (ШхГ) | TWC-065350-G-BK | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Заглушка 19", 1U, черная | TLK-BLNK-1-BK | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Блок электрических розеток 19" на 8 гнезд с фильтром, 16А, c шнуром питания с разъемом IEC320 C14, пластиковый корпус | TLK-RS08P2-BK | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Кольца для вертикальной разводки кабельных шнуров | NMC-OV500-2 | шт. | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Патч-панель экранированная 19”, 1U, Cat.5e, 24 порта | NMC-RP24SD2-1U-MT | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Кабельный органайзер 19”, 1U | NMC-OP450-2 | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Оптический кросс, 19'' | TFB-RCL-1U | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Панель в кросс, для оптического адаптера | TFI-06SCS | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Панель в кросс, для оптического адаптера | TFI-BLANK | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Сплайс-кассета | NMF-SPL32-WO | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Крышка для сплайс-кассеты | NMF-CVR-SPL32 | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Адаптер оптический, SingleMode | NMF-OA2SM-LCU-LCU-2 | шт. | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Шнур монтажный (PigTail) | TFP-11-99-71-001 | уп. | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Термоусаживаемая гильза | NMF-KDZS60-10 | уп. | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Шнур соединительный, SingleMode 9/125 | NMF-PC2S2A2-LCU-LCU-001 | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Коммутационный шнур с оболочкой LSZH | NMC-PC4UD55B-010-GY | шт. | 53 |  |  | 0 | 0 | 0
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ СКС
17 | Волоконно-оптический кабель для прокладки внутри помещений | FTMS 4xSMT | м | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Пожаробезопасный низкотоксичный кабель для локальных компьютерных сетей категории 5e, "витая пара" | КВПнг(C)-LSLTx-5е 4х2х0,52 | м | 3000 |  |  | 0 | 0 | 0
МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СКС
19 | Встраиваемая монтажная корбка Batibox, глуб. 50мм. (для кирпичных стен) |  | шт. | 34 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Суппорт на 2 модуля Mosaic |  | шт | 34 |  |  | 0 | 0 | 0
21 | Рамка на 2 модуля Mosaic |  | шт | 34 |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Розетка RJ45 (Кат.5e UTP) Mosaic 1 модуль |  | шт | 53 |  |  | 0 | 0 | 0
23 | Заглушка |  | шт | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Лоток перфорированный 200х50 L3000 |  | м | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
25 | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 200х50 |  | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
26 | Угол CD 90 вертикальный внешн. 90° 200/50 |  | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Ответвитель Т-образный DPT |  | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
28 | Перегородка SEP |  | м | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Пластина соединительная GTO H50 |  | шт. | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
30 | Пластина PTCE для заземления |  | шт. | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
31 | Консоль BM |  | шт. | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
32 | П-образный профиль PSM |  | м | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Потолочный кронштейн SSM |  | шт. | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
34 | Стандартный анкер с болтом М8 |  | шт. | 480 |  |  | 0 | 0 | 0
35 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М8 |  | шт. | 480 |  |  | 0 | 0 | 0
36 | Шестигранный болт М8х70 |  | шт. | 480 |  |  | 0 | 0 | 0
37 | Винт с крестообразным шлицем М6х10 |  | шт. | 480 |  |  | 0 | 0 | 0
38 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 |  | шт. | 480 |  |  | 0 | 0 | 0
39 | Провод ПВ3 1х6 в ж/з изоляции |  | м | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
40 | Труба ПВХ гофрированная Ø 16 мм | 91916 | м | 700 |  |  | 0 | 0 | 0
41 | Держатель с защелкой и дюбелем для трубы Ø 16 мм | 51316 | шт. | 1400 |  |  | 0 | 0 | 0
ЛОКАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ (ЛВС)
42 | Коммутатор | GSM7224-200 | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
43 | Модуль GBIC | AGM732F | шт. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
44 | Беспроводная точка доступа 54 MBPS | WG602 | шт. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ
45 | Источник бесперебойного питания Smart-UPS RM, 450ВA | SC450RMI1U | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
ТЕЛЕФОНИЯ
46 | Аналоговый телефон | KX-TS2365RUW | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
IV | СОУЭ (системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) |  | 9: 0
1 | Модуль речевого оповещения | Рупор-200 | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Контрольно-пусковой блок | С2000-КПБ | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Резервированный источник питания | РИП-24 исп. 02П | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Аккумулятор для РИП-24В-7А.ч | 17Ахч | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| ПЕРИФЕРИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0
5 | Громкоговоритель настенный 3 Вт | SWS-03 | шт | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Громкоговоритель потолочный 3 Вт | CS-03 | шт | 26 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Оповещатель световой | Молния 24С | шт | 23 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Оповещатель охранно-пожарный световой "ВЫХОД" 24В |  | шт | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
| КАБЕЛИ, ПРОВОДА, КРЕПЕЖ |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0
9 | Кабель низкотоксичный, огнестойкий, групповой прокладки для систем противопожарной защиты | КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75 | м | 2200 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Кабель пожаробезопасный | КПКВнг(А)-FRLSLTx1x2x1,5 | м | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Труба ПВХ гофрированная Ø 16 мм | 91916 | м | 1800 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Держатель с защелкой и дюбелем для трубы Ø 16 мм | 51316 | шт. | 3600 |  |  | 0 | 0 | 0
| *Всего затрат по объему, руб с НДС20% |  | 9: 0
Условия выполнения договора:
1 | Аванс напрямую |  | 3: руб.
2 | Срок производства работ |  | 3: календ. дней
3 | Гарантийные обязательства (не менее 2 лет) |  | 3: лет
4 | Готовность приступить к работам до заключения договора (по гарантийному письму) |  | 3: да/нет
5 | Оборот компании за 2021 год |  | 3: руб.
6 | Оборот компании за 2022 год |  | 3: руб.
7 | Наличие допуска СРО на производство работ |  | 3: да / нет
8 | ИНН компании | bar: 7 to 8
*в итоговую стоимость работ входят расходы, а именно: налоги; подготовительные работы; транспортные; погрузочно/разгрузочные работы; охрана материала до сдачи.